## Slide 1
GESTAO ESTRATEGICA · AUTOMACAO & DADOS
DataOps na Pratica:
IA a Servico da Alta Gestao
Evolucao da plataforma de automacao da Inpasa — FactoryTalk Optix + DataMosaix vs. PlantPAx + TracOS
Apresentado a: Sr. Jose e Eder
Centro de Operacoes Integradas (COI) · Benchmarking entre plantas · Manutencao prescritiva
2026.06.28 · MULTI · v01

## Slide 2
CONTEXTO
Por que olhar para isso agora
A Inpasa cresceu de planta unica para uma operacao multi-unidades (Sinop, Lucas do Rio Verde, Dourados, Balsas e novas plantas). Os dados existem — mas vivem isolados dentro de cada planta.
Reuniao estrategica
Encontro Inpasa x Rockwell (26/06) sobre parceria de tecnologia e inovacao. Contato principal: Dan DeYoung.
Dados em silos
Cada unidade tem seu PlantPAx. Nao ha visao unica nem comparacao direta entre plantas.
Decisao reativa
Manutencao corretiva/preventiva e alarmes acima da norma — ainda sem IA prescritiva.
Janela de oportunidade
Optix e DataMosaix amadureceram em 2026 (SCADA multi-site + Industrial DataOps).
Pergunta central: como transformar o dado que ja geramos em decisao executiva, comparavel entre plantas e antecipada por IA?
2
Inpasa · Gestao Estrategica de Automacao

## Slide 3
CENARIO ATUAL
O que a Inpasa ja tem hoje
PlantPAx supervisorio por planta
▪ DCS/SCADA Rockwell rodando em cada unidade
▪ Blocos de processo P_PID, P_VALVE, P_INTLK, Command Source
▪ Dados nativos modo Auto/Manual, Operador/Programa, interlocks
▪ Alarmes & Events alarmes nao reconhecidos ja rastreados
TracOS gestao de manutencao
▪ Ordens de servico e controle de ativos por unidade
▪ Historico de manutencao corretiva e preventiva
▪ Planejamento de paradas e equipes
▪ Base solida — porem desconectada do dado de processo em tempo real
Resumo: temos dados ricos e uma base Rockwell robusta. O que falta nao e coletar — e contextualizar, comparar entre plantas e antecipar com IA.
3
Inpasa · Gestao Estrategica de Automacao

## Slide 4
DIAGNOSTICO
As 4 lacunas que travam a decisao executiva
1
Silos por planta
O dado fica preso em cada PlantPAx. Nao existe uma visao unica nem ranking entre unidades.
2
Sem benchmarking
Impossivel comparar OEE, malhas em auto e alarmes entre Sinop, LRV, Dourados e Balsas de forma direta.
3
Manutencao reativa
Agimos depois da falha. Sem analise de causa raiz automatizada nem recomendacao prescritiva.
4
Excesso de alarmes
Media do setor: 30+ alarmes/operador/hora (5x acima da ISA-18.2); ~70% sao nuisance alarms.
4
Inpasa · Gestao Estrategica de Automacao

## Slide 5
VISAO DE ARQUITETURA
Do sensor a diretoria: as 4 camadas do dado
4
DECISAO · COI
Dashboards unicos, benchmarking entre plantas, alertas e ranking em tempo real
3
EXECUCAO INTELIGENTE · FactoryTalk Optix + ResilientEdge
HMI/SCADA multi-site, edge resiliente, loop fechado com IA, acesso remoto
2
DataOps + IA · FactoryTalk DataMosaix + Atlas AI
Contextualiza OT/IT/ET, RCA automatizada, agentes no-code, prescritivo
1
EDGE / OT · PlantPAx + sensores (o que ja temos)
Controladores, blocos de processo, alarmes, dados em tempo real por planta
valor
5
Inpasa · Gestao Estrategica de Automacao

## Slide 6
CAMADA DE EXECUCAO
FactoryTalk Optix + ResilientEdge
De HMI para a base de execucao inteligente da Rockwell: HMI/SCADA cloud-enabled, projetada e implantada pelo navegador.
SCADA multi-site (2026)
Centraliza o supervisorio de todas as plantas em uma plataforma, com redundancia de servidor e workstation clients.
ResilientEdge
Execucao edge resiliente + analytics em nuvem, treino de IA e orquestracao corporativa. Disponivel global desde 18/06/2026.
Acesso remoto
FactoryTalk Remote Access via VPN: investigar e resolver antes de viajar a planta remota.
Aberto / OPC UA
Comunica nativamente com controladores Rockwell e de terceiros; roda em qualquer hardware.
Para a Inpasa: o caminho natural do COI centralizado multi-planta
6
Inpasa · Gestao Estrategica de Automacao

## Slide 7
CAMADA DE DATAOPS + IA
FactoryTalk DataMosaix + Atlas AI
Industrial DataOps do edge a nuvem: contextualiza dados de operacao, engenharia e TI para casos de uso de IA.
RCA automatizada
Analise de causa raiz sem precisar de um analista de dados dedicado.
Agentes de IA contextuais
Monitoram variaveis de processo e geram alertas — exatamente o que o Hub de Automacao esta construindo.
Manutencao prescritiva
Detecta desgaste precoce e recomenda a acao antes da parada custosa.
No-code
Maicon e equipe criam fluxos e agentes seguros sem programar.
Para a Inpasa: integra OT + IT + ET e elimina silos entre as plantas
7
Inpasa · Gestao Estrategica de Automacao

## Slide 8
COMPARATIVO
Hoje (PlantPAx + TracOS) vs. Proposto (Optix + DataMosaix)
Capacidade
Hoje
Com Optix + DataMosaix
Supervisorio
Por planta, isolado
Multi-site centralizado (SCADA Optix)
Visao entre plantas
Inexistente / manual
Dashboards unicos e comparaveis
Manutencao
Corretiva / preventiva
Preditiva e prescritiva (IA)
Causa raiz
Investigacao manual
RCA automatizada por agente de IA
Alarmes
Acima da ISA-18.2
Benchmarking e reducao de nuisance
Acesso remoto
Limitado
Remote Access via VPN
IT / OT / ET
Silos
Convergencia em plataforma unica
8
Inpasa · Gestao Estrategica de Automacao

## Slide 9
BENCHMARKING DE ALARMES
A norma ISA-18.2 e a oportunidade imediata
Chart: Alarmes por operador / hora
| Limite ISA-18.2 (maximo) | Media do setor (hoje) | Meta Inpasa no COI
Alarmes por operador / hora | 6 | 30 | 6
5x acima do recomendado
▪ Planta bem gerenciada: < 6 alarmes/operador/hora em operacao normal.
▪ Media das plantas: 30+ por operador/hora — cinco vezes o maximo.
▪ ~70% dos alarmes em DCS/SCADA tipicos sao nuisance (nao exigem acao).
▪ FT VantagePoint identifica nuisance alarms, bad actors e alarm floods — sobre o PlantPAx que ja temos.
9
Inpasa · Gestao Estrategica de Automacao

## Slide 10
INDICADORES
KPIs de benchmarking que o ecossistema ja mede
KPI
Ferramenta
Disponivel hoje?
Alarmes por operador/hora
FT VantagePoint + DataMosaix
Sim — com PlantPAx atual
Alarmes nao reconhecidos
FT Alarms & Events
Nativo
Controles em Auto / Manual
PlantPAx P_PID, P_VALVE
Dado ja no controlador
Blocos Operador / Programa
PlantPAx Command Source
Campo nativo
Interlocks desabilitados
PlantPAx P_Gate + P_INTLK
Rastreavel
Variaveis simuladas
Tag audit via Studio 5000
Possivel
Bad actors / nuisance
FT VantagePoint
Sim — com PlantPAx
Benchmarking entre plantas
DataMosaix (multi-site)
Novidade que entra agora
Quase tudo ja existe no dado atual — falta a camada que agrega e compara: o DataMosaix.
10
Inpasa · Gestao Estrategica de Automacao

## Slide 11
O DELTA
O que o DataMosaix adiciona ao que ja temos
Hoje o dado vive dentro de cada PlantPAx. O DataMosaix e a camada que agrega, contextualiza e compara — uma visao unica de toda a operacao.
OEE comparavel
Por planta, linha e regiao — em um unico dashboard.
Planejamento enterprise
Decisao de producao em nivel corporativo, nao por silo.
Visao multi-site
Sinop, LRV, Dourados, Balsas e novas plantas lado a lado.
Contexto OT+IT+ET
Dado de processo + manutencao + negocio juntos.
11
Inpasa · Gestao Estrategica de Automacao

## Slide 12
APLICACAO DIRETA
Como isso aparece no COI da Inpasa
1
Tela unica em tempo real
% de malhas em automatico por planta, lado a lado, atualizado ao vivo.
2
Ranking de plantas
Por indice de alarmes/operador/hora — quem esta dentro e fora da ISA-18.2.
3
Alertas automaticos
Disparo quando uma planta cruza o limite de 6 alarmes/hora.
4
Comparativo historico
Identifica qual planta regrediu apos parada ou troca de turno.
12
Inpasa · Gestao Estrategica de Automacao

## Slide 13
ROADMAP
Como entra — em fases, comecando pelo ganho rapido
Fase 1
Ganho rapido
Benchmarking de alarmes (VantagePoint) e KPIs sobre o PlantPAx atual. Valor imediato, sem trocar base.
Fase 2
Preditivo
DataMosaix agrega plantas, dashboards comparativos e deteccao precoce de desgaste.
Fase 3
Prescritivo + COI
Optix SCADA multi-site + agentes de IA prescritivos alimentando o COI centralizado.
ResilientEdge: disponivel global desde 18/06/2026 · SCADA multi-site em rollout 2026
13
Inpasa · Gestao Estrategica de Automacao

## Slide 14
DECISAO
O que pedimos para avancar
1
Aprovar piloto de Fase 1
Benchmarking de alarmes (ISA-18.2) sobre o PlantPAx atual, em 1-2 plantas, como prova de valor.
2
Definir plantas-piloto
Sugestao: Sinop + uma unidade nova, para comparar maturidades.
3
Validar interlocutores Rockwell
Confirmar nomes/cargos dos apresentadores de Optix e DataMosaix (contato: Dan DeYoung).
4
Designar squad interno
Maicon e equipe do Hub de Automacao conduzindo os fluxos no-code do DataMosaix.
14
Inpasa · Gestao Estrategica de Automacao

## Slide 15
O dado ja existe.
Falta transforma-lo em decisao.
Optix + DataMosaix conectam o que a Inpasa ja tem (PlantPAx + TracOS) a um COI unico,
com benchmarking entre plantas e IA prescritiva — comecando pelo ganho rapido.
Gestao Estrategica de Automacao · Inpasa · 2026.06.28